## Sheet1
Datacenter Name | Energy | Area | Established | CAPACITY | SERVICES | POWER | COMPLIANCE | SECURITY | BUILDING | AMENITIES | STATISTICS | DOWNLOADS
600 West 7th Street (LAX10) | 9 MW | 70,300 SQ.F. | EST. 1934 | {'Fully Built-Out Power': '9 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '70,300 sq.f.', 'Total Building Size': '490,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'No', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'UPS Redundancy': '2N', 'Cooling Redundancy': 'N+1', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'DSS PCI Certified': 'Yes', 'ISO27001 Certified': 'Yes', 'LEED Gold': 'Yes', 'HIPAA': 'No', 'SOC 2 Type II Certified': 'Yes', 'SOC 3 Type 2 Certified': 'Yes', 'NIST 800-53': 'No'} | {'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7', 'Onsite Technical Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '1934', 'Roof Access': 'Yes', 'Building Floors': '7', 'Max Floor Load': '125 Lb/sq.f.'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Internet Exchange Points': '1', 'Peering networks': '47', 'Network providers': '5', 'Tenants offering colocation': '1', 'Child-Data Center listings': '5'} | {}
2260 E El Segundo Blvd (LAX12) | 7.1 MW | 66,800 SQ.F. | EST. 1979 | {'Fully Built-Out Power': '7.1 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '66,800 sq.f.', 'Total Building Size': '132,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'No', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'UPS Redundancy': 'N+1', 'Cooling Redundancy': 'N+1', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'DSS PCI Certified': 'Yes', 'ISO27001 Certified': 'Yes', 'SOC 2 Type II Certified': 'Yes', 'SOC 3 Type 2 Certified': 'Yes'} | {'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '1979', 'Roof Access': 'Yes', 'Building Floors': '2', 'Max Floor Load': '150 Lb/sq.f.'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Peering networks': '8', 'Child-Data Center listings': '1'} | {}
Hivelocity - Los Angeles 2 | 10 MW | 490,000 SQ.F. | EST. 2000 | {'Fully Built-Out Power': '10 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '490,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'No', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'No', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'Max power/area': '250 kW/sq.f.', 'UPS Redundancy': '2N', 'Cooling Redundancy': 'N+1', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 4', 'Tier Certification': 'Tier 4', 'DSS PCI Certified': 'Yes', 'SAS70 Type 2 Certified': 'Yes', 'HIPAA': 'Yes', 'SOC 1 Type II Certified': 'Yes', 'SOC 2 Type II Certified': 'Yes', 'SSAE 16 Type 2 Certified': 'Yes'} | {'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2000', 'Construction Type': 'Retrofitted', 'Whitespace expandable': 'Yes', 'Roof Access': 'Yes'} | {} | {'Network providers': '1'} | {}
West 7 Center | 16.9 MW | 150,000 SQ.F. | EST. 2016 | {'Fully Built-Out Power': '16.9 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '150,000 sq.f.', 'Total Building Size': '375,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'Max power/rack': '16 kW', 'PUE': '1.25', 'UPS Redundancy': 'N+1', 'Cooling Redundancy': 'N+2', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 3'} | {'Fenced Perimeter': 'Yes', 'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7', 'Onsite Technical Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2016', 'Construction Type': 'Retrofitted', 'Whitespace expandable': 'Yes', 'Roof Access': 'Yes', 'Building Floors': '3', 'Floor Type': 'Mixed', 'Max Floor Load': '2,000 Lb/sq.f.', 'Floor to Ceiling Height': '16 inches'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes', 'Conference Room': 'Yes', 'Breakroom': 'Yes', 'Office Space': 'Yes', 'Loading Bay': 'Yes', 'Crash Cart(s)': 'Yes', 'WiFi': 'Yes'} | {'Peering networks': '6', 'Network providers': '13', 'Child-Data Center listings': '2'} | {}
Prime Los Angeles | 33 MW | 110,310 SQ.F. | EST. 2024 | {'Fully Built-Out Power': '33 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '110,310 sq.f.', 'Total Building Size': '242,495 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'No', 'Partial Cabinets': 'No', 'Shared Rackspace': 'No', 'Cages': 'No', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'Yes', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'PUE': '1.25', 'UPS Redundancy': 'N+1', 'Cooling Redundancy': 'N+1', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'ISO27001 Certified': 'Yes', 'SOC 2 Type II Certified': 'Yes'} | {'Fenced Perimeter': 'Yes', 'Mantrap Entry': 'Yes', 'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7', 'Onsite Technical Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2024', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Total Plot Size': '84,942 sq.f.', 'Building Floors': '3', 'Floor Type': 'Solid Floor'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes', 'Conference Room': 'Yes', 'Breakroom': 'Yes', 'Office Space': 'Yes', 'Loading Bay': 'Yes', 'Crash Cart(s)': 'Yes', 'Loaner Tools': 'Yes', 'WiFi': 'Yes'} | {} | {}
Converge Technology Solutions Data Center | 1 MW | 6,000 SQ.F. | EST. 2006 | {'Fully Built-Out Power': '1 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '6,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'Max power/area': '5 kW/sq.f.'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'HIPAA': 'Yes'} | {'Onsite Security Staff': 'No'} | {'Year Operational': '2006', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Roof Access': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Network providers': '1'} | {}
Crown Castle Los Angeles LA1 | 1 MW | 18,400 SQ.F. | EST. 1998 | {'Fully Built-Out Power': '1 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '18,400 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {} | {'SAS70 Type 2 Certified': 'Yes', 'SSAE 16 Type 2 Certified': 'Yes'} | {'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '1998', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Whitespace expandable': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Peering networks': '12', 'Network providers': '2', 'Tenants offering colocation': '1'} | {}
Crown Castle Los Angeles LA2 | 1 MW | 6,491 SQ.F. | EST. 2005 | {'Fully Built-Out Power': '1 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '6,491 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {} | {'SAS70 Type 2 Certified': 'Yes', 'SSAE 16 Type 2 Certified': 'Yes'} | {'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2005'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Network providers': '1', 'Tenants offering colocation': '1'} | {}
Subrigo - 650 South Grand | 2 MW | 6,000 SQ.F. | EST. 1998 | {'Fully Built-Out Power': '2 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '6,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {} | {} | {'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '1998', 'Whitespace expandable': 'Yes', 'Roof Access': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {'Network providers': '10'} | {}
Prime Sacramento Data Center Campus | 26 MW | 114,711 SQ.F. | EST. 2019 | {'Fully Built-Out Power': '26 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '114,711 sq.f.', 'Total Building Size': '215,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'No', 'Partial Cabinets': 'No', 'Shared Rackspace': 'No', 'Cages': 'No', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'Yes', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'PUE': '1.25', 'UPS Redundancy': 'N+1', 'Cooling Redundancy': 'N+1', 'Standby Power Redundancy': 'N+1'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'ISO27001 Certified': 'Yes', 'SOC 2 Type II Certified': 'Yes'} | {'Mantrap Entry': 'Yes', 'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Automatic Firesupression': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7', 'Onsite Technical Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2019', 'Construction Type': 'Retrofitted', 'Roof Access': 'Yes', 'Total Plot Size': '376,358 sq.f.', 'Building Floors': '1', 'Floor Type': 'Solid Floor'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes', 'Conference Room': 'Yes', 'Breakroom': 'Yes', 'Office Space': 'Yes', 'Loading Bay': 'Yes', 'Crash Cart(s)': 'Yes', 'Loaner Tools': 'Yes', 'WiFi': 'Yes'} | {'Child-Data Center listings': '3'} | {}
Quest Roseville HABC | 8 MW | 20,000 SQ.F. | EST. 2014 | {'Fully Built-Out Power': '8 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '20,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'Max power/rack': '25 kW'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'DSS PCI Compliant': 'Yes', 'SAS70 Type 2 Certified': 'Yes', 'HIPAA': 'Yes'} | {'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2014', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Whitespace expandable': 'Yes', 'Roof Access': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {} | {}
Quest McClellan BRC | 6 MW | 30 SQ.F. | EST. 2008 | {'Fully Built-Out Power': '6 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '30 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {'Max power/rack': '25 kW'} | {'Tier Design': 'Tier 3', 'DSS PCI Compliant': 'Yes', 'SAS70 Type 2 Certified': 'Yes', 'HIPAA': 'Yes'} | {'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2008', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Whitespace expandable': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes'} | {} | {}
Conscious Data Centers | 5 MW | 50,000 SQ.F. | EST. 2019 | {'Fully Built-Out Power': '5 MW', 'Fully Built-Out Whitespace': '50,000 sq.f.'} | {'Full Cabinets': 'Yes', 'Partial Cabinets': 'Yes', 'Shared Rackspace': 'Yes', 'Cages': 'Yes', 'Suites': 'Yes', 'Build-to-Suit': 'No', 'Footprints': 'Yes', 'Remote Hands': 'Yes'} | {} | {'Tier Design': 'Tier 3'} | {'CCTV surveillance': 'Yes', 'Biometric Access Control': 'Yes', 'Card Access Control': 'Yes', 'Onsite Security Staff': 'Yes, 24/7', 'Onsite Technical Staff': 'Yes, 24/7'} | {'Year Operational': '2019', 'Construction Type': 'Purpose-built', 'Whitespace expandable': 'Yes', 'Roof Access': 'Yes'} | {'Meet-Me-Room (MMR)': 'Yes', 'Office Space': 'Yes'} | {} | {}